АДМИНИСТРАЦИЯ

КУШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 	ЕРШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21 марта  2016 года						№29

Об актуализации схемы теплоснабжения

Кушумского муниципального образования

Ершовского района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №!%; «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с приведением схемы теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством,  администрация Кушумского МО» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Актуализировать схему теплоснабжения Кушумского муниципального образования Ершовского района на 2017 год (приложение)

- Настоящее постановление обнародовать в местах, установленных для обнародования нормативно-правовых актов и разместить на официальном сайте администрации в сети Интернет.

- Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кушумского МО 						А.М.Заруцкий

Приложение												к постановлению администрации									Кушумского  МО

№29 от 21 марта 2016 г.

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ КУШУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основанием  для разработки   схемы  теплоснабжения  Кушумского  муниципального  образования:                                                                                 				 - Федеральный  закон  от 27.07.2010 года  № 190 – ФЗ «О   теплоснабжении»;          		 - Федеральный  закон  от  06.10.2003 г.  « 131 – ФЗ «Об общих  принципах местного  самоуправления  в Российской Федерации»													Общие  положения

Схема  теплоснабжения    поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию  эффективного  и безопасного  функционирования системы    теплоснабжения, ее  развития  с учетом  правового  регулирования в области  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.                                  					Теплоснабжающая   организация определяется  схемой  теплоснабжения.        		Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные  настоящей схемой, включаются  в инвестиционную  программу  теплоснабжающей  организации и, как  следствие, могут  быть  включены  в соответствующий  тариф организации  коммунального  комплекса.

Основные цели  и задачи  схемы  теплоснабжения:				- определить  возможность подключения к  сетям  теплоснабжения объекта капитального  строительства и организации, обязанной  при наличии технической возможности такое  подключение;

- повышение надежности  работы  систем  теплоснабжения в соответствии  с нормативными  требованиями;

- минимизация  затрат  на  теплоснабжение   в  расчете  на  каждого  потребителя   в  долгосрочной  перспективе;

- обеспечение  Кушумского  сельского  поселения  тепловой  энергией;

- улучшение качества жизни.

Характеристика  Кушумского  муниципального  образования    				Кушумское  МО входит  в состав  Ершовского  муниципального района  и является одним  из  15  аналогичных  административно-территориальных  муниципальных образований (поселений).											Площадь поселения –  47195 га.									Располагается   45 км  от районного центра г. Ершова. 						В состав  Кушумского  сельского  поселения входят  7 населенных  пунктов:		п. Кушумский,   п. Садовый,  п. Михайло-Вербовка,  п. Ветка,   с. Верхний - Кушум,   с. Светлое Озеро, с. Малый Перелаз. 									Административным  центром поселения  является  п. Кушумский. 				Численность населения  Кушумского сельского  поселения  на 01.01.2016 год составляет - 1599 человека.											Теплоснабжение  частного сектора осуществляется  от индивидуальных  газовых  котлов.													Средняя школа, участковая  больница  в пос. Кушумском отапливаются от топочных.													Средняя  школа и детский сад,  СДК В селе Верхний - Кушум  отапливаются от  топочных.

Глава Кушумского МО 						А.М.Заруцкий

Результаты

расчета годового  расхода  тепла и топлива

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Годовой расход природного газа тыс. нм3/год | Часовой расход газа нм3/час |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Школа п. Кушумский | 117 м3 | 24,4 |
| 2 | Участковая больница п. Кушумский | 30 м3 | 6.2 |
| 3 | Школа и детский сад с. Верхний Кушум | 75 м3 | 15,7 |
| 4 | СДК с. Верхний Кушум | 25 м3 | 5,2 |
|  | ИТОГО | 247 м3 | 51,5 |

Глава Кушумского МО 						А.М.Заруцкий