АДМИНИСТРАЦИЯ
МАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕРШОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2018  года                            № 7

Об актуализации схемы теплоснабжения

Марьевского муниципального образования

Ершовского района Саратовской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года «О теплоснабжении», постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в связи с приведением  схемы теплоснабжения в соответствие  с действующим законодательством  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Актуализировать схему теплоснабжения Марьевского муниципального образования Ершовского района на 2019 год (приложение).

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на сайте Марьевского муниципального образования в сети «интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Марьевского

муниципального образования                                       С.И. Яковлев

Приложение к постановлению

администрации  Марьевского МО

от 10.04.2018 г. № 7

СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МАРЬЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СХЕМА
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МАРЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Марьевского муниципального образования является:

-Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации»

Общие положения

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ- документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционированию системы теплоснабжения, энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжения организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения.

-определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

-повышение возможности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

-минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

-обеспечение Марьевского сельского поселения тепловой энергией;

-улучшение качества жизни.

Характеристика Марьевского муниципального образования

Марьевское муниципальное образование входит в состав Ершовского муниципального района Саратовской области и является одним из 15 аналогичных административно-территориальных муниципальных образований (поселений).

Площадь поселения – 19892 га.

Располагается в непосредственной близости от районного центра г. Ершов. В состав Марьевского муниципального образования входят 4 населенных пункта: село Марьевка, село Новоряженка, поселок Красный боец, поселок Богдашино.

Административным центром поселения является село Марьевка.

Численность населения Марьевского муниципального образования на 01.01.2018  г. составляет 898 чел.

Теплоснабжение частного сектора, администраций, сельских домов культуры, осуществляется от индивидуальных газовых котлов.

Школы отапливаются от топочных котельных.