**Теплоснабжение:** **МУП «Городское хозяйство»**.

**Характеристика котельного оборудования котельных**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование котельной | Адрескотельной | Котельное оборудование | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Присоединенная нагрузка Гкал/час | Видтоплива |
| марка | кол-во | год ввода |
| 1 | **Котельная№1** **МУП** **«Городское хозяйство»** | **г. Ершов, ул. Космонавтов, 27К** | Наделяева | 4 | 1996 | 8,0 | 2,974 | газ |