АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2021 г.	305

от________________________ №________________

г. Ершов

Об утверждении программы

по проведению проверки готовности

к отопительному сезону 2021-2022 гг.

теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии,

теплопотребляющие установки которых

подключены к системе теплоснабжения.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года   №   190-ФЗ  «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Уставом Ершовского муниципального района, администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Программу по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения» на территории Ершовского муниципального района, согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Ершовского муниципального района Усенина Д.П.

Глава Ершовского муниципального района                                С.А. Зубрицкая

Приложение  к постановлению

администрации Ершовского МР

Саратовской области

от  _19.05.2021 г.__ № __305__

Программа по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения.

1. Целью программы по проведению проверки готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, (далее  – Программа), является оценка готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному сезону.

2. Проверка теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии осуществляется в соответствии с Приказом Министерства энергетики Российской Федерации «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» № 103 от 12.03.2013 года.

3. Объекты, подлежащие проверке:

- учреждения образования Ершовского муниципального района;

- учреждения культуры Ершовского муниципального района;

- учреждения здравоохранения, находящиеся на территории Ершовского

муниципального района;

- учреждения социального развития Ершовского муниципального района;

- организации, осуществляющие содержание и ремонт жилого фонда;

- МАУ ЕМР СО ФОК «Дельфин».

4. Проверка готовности к отопительному сезону осуществляется районной комиссией по оценке готовности теплоисточников, тепловых сетей, водопроводно-канализационного хозяйства, объектов жилищной и социальной сферы Ершовского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов, утвержденной распоряжением администрации Ершовского МР от 17.05.2021 года №339-р.

5.  Сроки проверки:

- проверка потребителей тепловой энергии: 01.08.2021 г.  – 10.09.2021 г.;

- проверка теплоснабжающих организаций: 15.08.2021 г. – 01.10.2021 г.

6. В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности согласно приложениям №1, №2   к настоящей  Программе, а при необходимости – проводят осмотр объектов проверки.

7. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии по согласованию могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены (технологически присоединены) теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.

8. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению № 3 к настоящей Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности, или при невыполнении требований по готовности, к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящей Программе и выдается администрацией Ершовского муниципального района, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Приложение  №   1

к « Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2021-2022 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения»

Требования по готовности к отопительному периоду

для теплоснабжающих организаций.

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой;

- нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами,

- первичными средствами пожаротушения;

5) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

6) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

7) обеспечение качества теплоносителей;

8) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

9) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

10) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки;

11) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими организациями;

12) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

13) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

Приложение  №   2

к  « Программе по проведению проверки

готовности к отопительному периоду

2021-2022 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой

энергии, теплопотребляющие установки

которых подключены к системе теплоснабжения »

Требования по готовности к отопительному периоду

для потребителей тепловой энергии

1. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1) устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплопотребления;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12) плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

Приложение № 3 к программе проведения проверки

готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. теплоснабжающих

организаций и потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения.

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

__________________________               "__" _________________ 2021 г.

(место составления акта)                                                      (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 2021 г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку  готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 2021 г. по "__" ____________ 2021 г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: _________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Председатель комиссии:    ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                       _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"____" _____________ 2021 г.  _____________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)

муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение

к Акту № _______ проверки

готовности к отопительному периоду  2021-2022 гг.

Перечень

замечаний к выполнению требований по готовности или невыполнении требований по готовности к акту от «____» __________ 2021 г. проверки к отопительному периоду

2021-2022 гг.

1. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

2. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

3. ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Срок устранения - ______________________

(дата)

Председатель комиссии:    ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                            ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                ______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

"____" _____________ 2021 г.  __________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, потребителя тепловой энергии, в отношении  которого проводилась проверка готовности  к отопительному периоду)

Приложение № 4 к программе проведения проверки

готовности к отопительному сезону 2021-2022 гг. теплоснабжающих

организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие

установки которых подключены к системе теплоснабжения.

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого

проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от__________________ №_______.

_______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)